## шаблон для заполнения
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенны | СЗО наименовасния СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
|  | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Новомосковский РЭС | д. Шилово / п. Подлесный | ул. Лесная / ул. Садовая | МТП №144 Шилово | ВЛ 0,4 кВ Л-3 МТП №144 Шилово | 14.03.2022 10:00 | 14.03.2022 17:00 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП №144 Шилово, пролёты опор №38-54 –монтаж провода СИП, переподключение ШУЭ на вновь построенный участок ВЛИ | 1 ТП, 1 НП, 5 чел. | без СЗО | отсутствует техническая возможность | МО Грицовское
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
27
28
29
30
31
32
33
34
35